## Photos (hidden)
20 | #VALUE! | 20 | SP200BT
30 | #VALUE! | 30 | SP200BT
40 | #VALUE! | 40 | SP200BT
50 | #VALUE! | 50 | SP200BT
60 | #VALUE! | 60 | SP200BT
70 | #VALUE! | 70 | SP200BT
80 | #VALUE! | 80 | SP400BT
90 | #VALUE! | 90 | SP400BT
100 | #VALUE! | 100 | SP400BT
110 | #VALUE! | 110 | SP400BT
120 | #VALUE! | 120 | SP400BT
20 | #VALUE! | 20 | DSF250VS
30 | #VALUE! | 30 | DSF250VS
40 | #VALUE! | 40 | DSF250VS
50 | #VALUE! | 50 | DSF250VS
60 | #VALUE! | 60 | DSF420VS
70 | #VALUE! | 70 | DSF420VS
80 | #VALUE! | 80 | DSF420VS
90 | #VALUE! | 90 | DSF420VS
100 | #VALUE! | 100 | DSF420VS
110 | #VALUE! | 110 | DSF420VS
120 | #VALUE! | 120 | DSF420VS

## Données (hidden)
Pompes Mono SLL |  |  |  |  | Nombre d'heures de filtration | Durée de la saison (mois) | Volume de la piscine m3 | Tableau correspondance Volume Piscine/Watts
Model | Puissance (CV) | Imput Power (W) | Débit (m3/h) |  | 8 | 1 | 20 | Volume Piscine (m3) | Conso Watt/Jour Silensor VSD
SLL150E | 0.75 | 860 | 12 |  | 9 | 2 | 30 | 20 | 3072
SLL200E | 1 | 1130 | 16 |  | 10 | 3 | 40 | 30 | 3072
SLL300E | 1.5 | 1400 | 20 |  | 11 | 4 | 50 | 40 | 3862
SLL400E | 2 | 1760 | 24 |  | 12 | 5 | 60 | 50 | 3783
[5 empty] | 13 | 6 | 70 | 60 | 4213
Pompes Mono DSF |  |  |  |  | 14 | 7 | 80 | 70 | 4528
Model | Puissance (CV) | Imput Power (W) | Débit (m3/h) |  | 15 | 8 | 90 | 80 | 4465
DSF150CE | 0.5 | 550 | 8 |  | 16 | 9 | 100 | 90 | 4990
DSF200CE | 0.75 | 750 | 12 |  | 17 | 10 | 110 | 100 | 5950
DSF250CE | 1 | 870 | 16 |  | 18 | 11 | 120 | 110 | 6224
DSF300CE | 1.2 | 1100 | 20 |  | 19 | 12 |  | 120 | 7192
DSF420CE | 2 | 1650 | 26 |  | 20
21
22
23
24
Tableau correspondance Volume Piscine/Watts
[8 empty] | Volume Piscine (m3) | Conso Watt/Jour StarFlo VS
SP200BT |  |  | SP400BT |  |  |  |  | 20 | 2700
Dial Position | Imput Power (W) |  | Dial Position | Imput Power (W) |  |  |  | 30 | 3000
[8 empty] | 40 | 3000
V1 | 128 |  | V1 | 126 |  |  |  | 50 | 3320
V2 | 207 |  | V2 | 210 |  |  |  | 60 | 4600
V3 | 293 |  | V3 | 347 |  |  |  | 70 | 5160
V4 | 398 |  | V4 | 522 |  |  |  | 80 | 5160
V5 | 524 |  | V5 | 728 |  |  |  | 90 | 5160
V6 | 655 |  | V6 | 912 |  |  |  | 100 | 7260
V7 | 807 |  | V7 | 1211 |  |  |  | 110 | 7680
V8 | 936 |  | V8 | 1478 |  |  |  | 120 | 8420
V9 | 1078 |  | V9 | 1636
V10 | 1111 |  | V10 | 1639
SP200BT |  |  | SP400BT
Dial Position | Débit théorique m3/h |  | Dial Position | Débit théorique m3/h
V1 | 9.3 |  | V1 | 9.6
V2 | 11.2 |  | V2 | 11.8
V3 | 13 |  | V3 | 14.4
V4 | 14.8 |  | V4 | 16.9
V5 | 16.3 |  | V5 | 19.3
V6 | 17.8 |  | V6 | 21
V7 | 19.3 |  | V7 | 23.3
V8 | 20.3 |  | V8 | 24.9
V9 | 21.5 |  | V9 | 25.2
V10 | 21.8 |  | V10 | 25.2
DSF250VSCE |  |  | DSF420VSCE
Speed | Imput Power (W) |  | Speed | Imput Power (W)
V1 | 150 |  | V1 | 230
V2 | 230 |  | V2 | 370
V3 | 310 |  | V3 | 530
V4 | 900 |  | V4 | 1650
DSF250VSCE |  |  | DSF420VSCE
Speed | Débit théorique m3/h |  | Speed | Débit théorique m3/h
V1 | 9.7 |  | V1 | 12.5
V2 | 13 |  | V2 | 16.7
V3 | 15.4 |  | V3 | 19.8
V4 | 23.6 |  | V4 | 30

## Tableaux Filtration SilensorPro (hidden)
|  | SP200BT | 20m3 |  |  |  |  | SP200BT | 30m3 |  |  |  |  | SP200BT | 40m3
Heure | Vitesse | Débit (m3/h) | Durée (h) | Volume filtré (m³) | Consommation (W) | Heure | Vitesse | Débit (m3/h) | Durée (h) | Volume filtré (m³) | Consommation (W) | Heure | Vitesse | Débit (m3/h) | Durée (h) | Volume filtré (m³) | Consommation (W)
0-24h | V1 | 9.3 | 24 | 223.2 | 3072 | 0-10h | V1 | 9.3 | 10 | 93 | 1280 | 0-10h | V1 | 9.3 | 10 | 93 | 1280
[6 empty] | 10-18h | V1 | 9.3 | 8 | 74.4 | 1024 | 10-12h | V2 | 11.2 | 2 | 22.4 | 414
[6 empty] | 18-24h | V1 | 9.3 | 6 | 55.8 | 768 | 12-15h | V2 | 11.2 | 3 | 33.6 | 621
[12 empty] | 15-18h | V2 | 11.2 | 3 | 33.6 | 621
[12 empty] | 18-20h | V2 | 11.2 | 2 | 22.4 | 414
[12 empty] | 20-24h | V1 | 9.3 | 4 | 37.2 | 512
Total |  |  |  | 223.2 | 3072 | Total |  |  |  | 223.2 | 3072 | Total |  |  |  | 242.2 | 3862
|  | SP200BT | 50m3 |  |  |  |  | SP200BT | 60m3 |  |  |  |  | SP200BT | 70m3
Heure | Vitesse | Débit (m3/h) | Durée (h) | Volume filtré (m³) | Consommation (W) | Heure | Vitesse | Débit (m3/h) | Durée (h) | Volume filtré (m³) | Consommation (W) | Heure | Vitesse | Débit (m3/h) | Durée (h) | Volume filtré (m³) | Consommation (W)
0-4h | V1 | 9.3 | 4 | 37.2 | 512 | 0-4h | V1 | 9.3 | 4 | 37.2 | 512 | 0-4h | V1 | 9.3 | 4 | 37.2 | 512
4-6h | V1 | 9.3 | 2 | 18.6 | 256 | 4-6h | V1 | 9.3 | 2 | 18.6 | 256 | 4-6h | V1 | 9.3 | 2 | 18.6 | 256
6-8h | V1 | 9.3 | 2 | 18.6 | 256 | 6-8h | V1 | 9.3 | 2 | 18.6 | 256 | 6-8h | V1 | 9.3 | 2 | 18.6 | 256
8-10h | V2 | 11.2 | 2 | 22.4 | 414 | 8-10h | V2 | 11.2 | 2 | 22.4 | 414 | 8-10h | V2 | 11.2 | 2 | 22.4 | 414
10-12h | V2 | 11.2 | 2 | 22.4 | 414 | 10-12h | V2 | 11.2 | 2 | 22.4 | 414 | 10-12h | V2 | 11.2 | 2 | 22.4 | 414
12-15h | V2 | 11.2 | 3 | 33.6 | 621 | 12-15h | V3 | 13 | 3 | 39 | 879 | 12-15h | V4 | 14.8 | 3 | 44.4 | 1194
15-17h | V2 | 11.2 | 2 | 22.4 | 414 | 15-17h | V3 | 13 | 2 | 26 | 586 | 15-17h | V3 | 13 | 2 | 26 | 586
17-19h | V1 | 9.3 | 2 | 18.6 | 256 | 17-19h | V1 | 9.3 | 2 | 18.6 | 256 | 17-20h | V1 | 9.3 | 3 | 27.9 | 384
19-21h | V1 | 9.3 | 2 | 18.6 | 256 | 19-21h | V1 | 9.3 | 2 | 18.6 | 256 | 20-22h | V1 | 9.3 | 2 | 18.6 | 256
21-24h | V1 | 9.3 | 3 | 27.9 | 384 | 21-24h | V1 | 9.3 | 3 | 27.9 | 384 | 22-24h | V1 | 9.3 | 2 | 18.6 | 256
Total |  |  |  | 240.3 | 3783 | Total |  |  |  | 249.3 | 4213 | Total |  |  |  | 254.7 | 4528
|  | SP400BT | 80m3 |  |  |  |  | SP400BT | 90m3 |  |  |  |  | SP400BT | 100m3
Heure | Vitesse | Débit (m3/h) | Durée (h) | Volume filtré (m³) | Consommation (W) | Heure | Vitesse | Débit (m3/h) | Durée (h) | Volume filtré (m³) | Consommation (W) | Heure | Vitesse | Débit (m3/h) | Durée (h) | Volume filtré (m³) | Consommation (W)
0-4h | V1 | 9.6 | 4 | 38.4 | 504 | 0-4h | V1 | 9.6 | 4 | 38.4 | 504 | 0-4h | V1 | 9.6 | 4 | 38.4 | 504
4-6h | V1 | 9.6 | 2 | 19.2 | 252 | 4-6h | V1 | 9.6 | 2 | 19.2 | 252 | 4-6h | V1 | 9.6 | 2 | 19.2 | 252
6-8h | V1 | 9.6 | 2 | 19.2 | 252 | 6-8h | V1 | 9.6 | 2 | 19.2 | 252 | 6-8h | V1 | 9.6 | 2 | 19.2 | 252
8-10h | V2 | 11.8 | 2 | 23.6 | 420 | 8-10h | V2 | 11.8 | 2 | 23.6 | 420 | 8-10h | V2 | 11.8 | 2 | 23.6 | 420
10-12h | V2 | 11.8 | 2 | 23.6 | 420 | 10-12h | V2 | 11.8 | 2 | 23.6 | 420 | 10-12h | V2 | 11.8 | 2 | 23.6 | 420
12-15h | V3 | 14.4 | 3 | 43.2 | 1041 | 12-15h | V4 | 16.9 | 3 | 50.7 | 1566 | 12-15h | V4 | 16.9 | 3 | 50.7 | 1566
15-17h | V3 | 14.4 | 2 | 28.8 | 694 | 15-17h | V3 | 14.4 | 2 | 28.8 | 694 | 15-17h | V4 | 16.9 | 2 | 33.8 | 1044
17-19h | V1 | 9.6 | 2 | 19.2 | 252 | 17-19h | V1 | 9.6 | 2 | 19.2 | 252 | 17-19h | V3 | 14.4 | 2 | 28.8 | 694
19-21h | V1 | 9.6 | 2 | 19.2 | 252 | 19-21h | V1 | 9.6 | 2 | 19.2 | 252 | 19-21h | V2 | 11.8 | 2 | 23.6 | 420
21-24h | V1 | 9.6 | 3 | 28.8 | 378 | 21-24h | V1 | 9.6 | 3 | 28.8 | 378 | 21-24h | V1 | 9.6 | 3 | 28.8 | 378
Total |  |  |  | 263.2 | 4465 | Total |  |  |  | 270.7 | 4990 | Total |  |  |  | 289.7 | 5950
|  | SP400BT | 110m3 |  |  |  |  | SP400BT | 120m3
Heure | Vitesse | Débit (m3/h) | Durée (h) | Volume filtré (m³) | Consommation (W) | Heure | Vitesse | Débit (m3/h) | Durée (h) | Volume filtré (m³) | Consommation (W)
0-4h | V1 | 9.6 | 4 | 38.4 | 504 | 0-4h | V1 | 9.6 | 4 | 38.4 | 504
4-6h | V1 | 9.6 | 2 | 19.2 | 252 | 4-6h | V1 | 9.6 | 2 | 19.2 | 252
6-8h | V1 | 9.6 | 2 | 19.2 | 252 | 6-8h | V1 | 9.6 | 2 | 19.2 | 252
8-10h | V2 | 11.8 | 2 | 23.6 | 420 | 8-10h | V2 | 11.8 | 2 | 23.6 | 420
10-12h | V3 | 14.4 | 2 | 28.8 | 694 | 10-12h | V4 | 16.9 | 2 | 33.8 | 1044
12-15h | V4 | 16.9 | 3 | 50.7 | 1566 | 12-15h | V5 | 19.3 | 3 | 57.9 | 2184
15-17h | V4 | 16.9 | 2 | 33.8 | 1044 | 15-17h | V4 | 16.9 | 2 | 33.8 | 1044
17-19h | V3 | 14.4 | 2 | 28.8 | 694 | 17-19h | V3 | 14.4 | 2 | 28.8 | 694
19-21h | V2 | 11.8 | 2 | 23.6 | 420 | 19-21h | V2 | 11.8 | 2 | 23.6 | 420
21-24h | V1 | 9.6 | 3 | 28.8 | 378 | 21-24h | V1 | 9.6 | 3 | 28.8 | 378
Total |  |  |  | 294.9 | 6224 | Total |  |  |  | 307.1 | 7192

## Tableaux Filtration StarFlo VS (hidden)
|  | DSF250VS | 20m3 |  |  |  |  | DSF250VS | 30m3 |  |  |  |  | DSF250VS | 40m3
Heure | Vitesse | Débit (m3/h) | Durée (h) | Volume filtré (m³) | Consommation (W) | Heure | Vitesse | Débit (m3/h) | Durée (h) | Volume filtré (m³) | Consommation (W) | Heure | Vitesse | Débit (m3/h) | Durée (h) | Volume filtré (m³) | Consommation (W)
0-18h | V1 | 9.7 | 18 | 174.6 | 2700 | 0-20h | V1 | 9.7 | 20 | 194 | 3000 | 0-6h | V1 | 9.7 | 6 | 58.2 | 900
[12 empty] | 6-10h | V1 | 9.7 | 4 | 38.8 | 600
[12 empty] | 10-14h | V1 | 9.7 | 4 | 38.8 | 600
[12 empty] | 14-20h | V1 | 9.7 | 6 | 58.2 | 900
Total |  |  |  | 174.6 | 2700 | Total |  |  |  | 194 | 3000 | Total |  |  |  | 194 | 3000
|  | DSF250VS | 50m3 |  |  |  |  | DSF420VS | 60m3 |  |  |  |  | DSF420VS | 70m3
Heure | Vitesse | Débit (m3/h) | Durée (h) | Volume filtré (m³) | Consommation (W) | Heure | Vitesse | Débit (m3/h) | Durée (h) | Volume filtré (m³) | Consommation (W) | Heure | Vitesse | Débit (m3/h) | Durée (h) | Volume filtré (m³) | Consommation (W)
0-6h | V1 | 9.7 | 6 | 58.2 | 900 | 0-6h | V1 | 12.5 | 6 | 75 | 1380 | 0-6h | V1 | 12.5 | 6 | 75 | 1380
6-10h | V1 | 9.7 | 4 | 38.8 | 600 | 6-10h | V1 | 12.5 | 4 | 50 | 920 | 6-10h | V1 | 12.5 | 4 | 50 | 920
10-14h | V2 | 13 | 4 | 52 | 920 | 10-14h | V1 | 12.5 | 4 | 50 | 920 | 10-14h | V2 | 16.7 | 4 | 66.8 | 1480
14-20h | V1 | 9.7 | 6 | 58.2 | 900 | 14-20h | V1 | 12.5 | 6 | 75 | 1380 | 14-20h | V1 | 12.5 | 6 | 75 | 1380
Total |  |  |  | 207.2 | 3320 | Total |  |  |  | 250 | 4600 | Total |  |  |  | 266.8 | 5160
|  | DSF420VS | 80m3 |  |  |  |  | DSF420VS | 90m3 |  |  |  |  | DSF420VS | 100m3
Heure | Vitesse | Débit (m3/h) | Durée (h) | Volume filtré (m³) | Consommation (W) | Heure | Vitesse | Débit (m3/h) | Durée (h) | Volume filtré (m³) | Consommation (W) | Heure | Vitesse | Débit (m3/h) | Durée (h) | Volume filtré (m³) | Consommation (W)
0-6h | V1 | 12.5 | 6 | 75 | 1380 | 0-6h | V1 | 12.5 | 6 | 75 | 1380 | 0-6h | V1 | 12.5 | 6 | 75 | 1380
6-10h | V1 | 12.5 | 4 | 50 | 920 | 6-10h | V1 | 12.5 | 4 | 50 | 920 | 6-10h | V2 | 16.7 | 4 | 66.8 | 1480
10-14h | V2 | 16.7 | 4 | 66.8 | 1480 | 10-14h | V2 | 16.7 | 4 | 66.8 | 1480 | 10-17h | V3 | 19.8 | 7 | 138.6 | 3710
14-20h | V1 | 12.5 | 6 | 75 | 1380 | 14-20h | V1 | 12.5 | 6 | 75 | 1380 | 17-20h | V1 | 12.5 | 3 | 37.5 | 690
Total |  |  |  | 266.8 | 5160 | Total |  |  |  | 266.8 | 5160 | Total |  |  |  | 317.9 | 7260
|  | DSF420VS | 110m3 |  |  |  |  | DSF420VS | 120m3
Heure | Vitesse | Débit (m3/h) | Durée (h) | Volume filtré (m³) | Consommation (W) | Heure | Vitesse | Débit (m3/h) | Durée (h) | Volume filtré (m³) | Consommation (W)
0-6h | V1 | 12.5 | 6 | 75 | 1380 | 0-6h | V1 | 12.5 | 6 | 75 | 1380
6-10h | V2 | 16.7 | 4 | 66.8 | 1480 | 6-10h | V2 | 16.7 | 4 | 66.8 | 1480
10-17h | V3 | 19.8 | 7 | 138.6 | 3710 | 10-17h | V3 | 19.8 | 7 | 138.6 | 3710
17-20h | V2 | 16.7 | 3 | 50.1 | 1110 | 17-22h | V2 | 16.7 | 5 | 83.5 | 1850
Total |  |  |  | 330.5 | 7680 | Total |  |  |  | 363.9 | 8420

## Feuille Calculs Silensor (hidden)
Pompe | Consommation annuelle (kWh) | Économies d'énergie (kWh) | Économies d'énergie (%)
Mono-vitesse | - | - | -
SP200BT (VSD) | - | - | -
SP400BT (VSD) | - | - | -
| Puissance (W) |  | Temp de fonctionnement (Heure)
| 1130 |  | 2160
| Cout de fonctionnement de la pompe mono par saison | [5 empty] | Cout de fonctionnement avec une pompe VSD
| (Puissance (W) * Temps de fonctionnement * Prix kWh) / 1000 |  |  |  |  | 561.384 | (Consommation Total journalière (W) *(Durée de la saison * 30) * Prix kWh) / 1000 |  | 174.4182
Economies réalisées
| Cout de fonctionnement de la pompe mono par saison - Cout de fonctionnement avec une pompe VSD | [6 empty] | 386.9658
|  |  |  | Soit | 68.93%

## Feuille Calculs StarFlo VS (hidden)
Pompe | Consommation annuelle (kWh) | Économies d'énergie (kWh) | Économies d'énergie (%)
Mono-vitesse | - | - | -
SP200BT (VSD) | - | - | -
SP400BT (VSD) | - | - | -
| Puissance (W) |  | Temp de fonctionnement (Heure)
| 870 |  | 1200
| Cout de fonctionnement de la pompe mono par saison | [5 empty] | Cout de fonctionnement avec une pompe VSD
| (Puissance (W) * Temps de fonctionnement * Prix kWh) / 1000 |  |  |  |  | 250.56 | (Consommation Total journalière (W) StarFloVS *(Durée de la saison * 30) * Prix kWh) / 1000 |  | 108
Economies réalisées
| Cout de fonctionnement de la pompe mono par saison - Cout de fonctionnement avec une pompe VSD | [6 empty] | 142.56
|  |  |  | Soit | 56.9%

## Calculateur SLL vs SP
Cout du kWh | Volume de la piscine m3 | Puissance Pompe actuelle (CV) | Nombre d'heures de filtration | Durée de la saison en mois
0.23 | 60 | 1 | 12 | 6
| Economies d'énergie | 68.93% |  | Modèle préconisé pour une piscine de | 60 | m3
| Economies chaque année | 386.9658 |  | SP200BT
#VALUE!

## Calculateur StarFlo-StarFloVS
Cout du kWh | Volume de la piscine m3 | Puissance Pompe actuelle (CV) | Nombre d'heures de filtration | Durée de la saison en mois
0.24 | 30 | 1 | 8 | 5
| Economies d'énergie | 56.9% |  | Modèle préconisé pour une piscine de | 30 | m3
| Economies chaque année | 142.56 |  | DSF250VS
#VALUE!